## 第100章
工程量清单
工程名称： | 房山区循环经济产业园配套道路工程-照明工程 |  |  | 货币单位：人民币元
清单 第100章 总 则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 |  | 0
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 |  | 0
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  | 0
104 | 承包人驻地建设
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  | 0
清单 第100章 合计 人民币 |  |  | 0 |  | 元

## 第800章
工程量清单
工程名称： | 房山区循环经济产业园配套道路工程-照明工程 |  |  | 货币单位：人民币元
清单 第800章 管理、养护设施
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
802 | 照明系统
802-1 | 照明设备
-a | 单挑单火钢杆灯(8m，100W，LED，道路段) | 套 | 182 |  | 0
-b | 单挑单火钢杆灯(8m，100W，LED，桥梁段) | 套 | 18 |  | 0
802-2 | 电缆电线
-a | 电力电缆 YJV-1 5*16 | m | 12588 |  | 0
-b | 防水T接头 | 个 | 600 |  | 0
802-3 | 管线敷设
-a | 镀锌钢管 SC100 | m | 1075 |  | 0
-b | 镀锌钢管 SC150 | m | 85 |  | 0
-c | 聚氯乙烯双壁波纹管 φ80 | m | 10945 |  | 0
802-4 | 防雷接地装置
-a | 接地极 φ20 2.50m | 根 | 212 |  | 0
802-5 | 手孔井
-a | 照明手孔井 砖砌 | 个 | 247 |  | 0
-b | 电力人孔井 砖砌 | 个 | 4 |  | 0
802-6 | 箱式变电站
-a | 箱式变电站 100kVA | 台 | 4 |  | 0
-b | 智能照明控制仪 50kVA | 台 | 4 |  | 0
803 | 隧道供电系统
803-1 | 箱式变电站
-a | 箱式变电站安装 YBW-50KVA | 套 | 1 |  | 0
803-2 | 管线敷设
-a | 镀锌钢管 Φ89*4.0mm | m | 1640 |  | 0
803-3 | 电缆支架 | 套 | 50 |  | 0
803-4 | 人孔 | 个 | 3 |  | 0
803-5 | 防雷接地装置
-a | 水平接地极 -40*4 | m | 40 |  | 0
-b | 垂直接地极 ∠50*50*5 L=2500 | 根 | 8 |  | 0
-c | 接地接线柱 | 个 | 2 |  | 0
804 | 隧道照明系统
804-1 | 照明设备
-a | 隧道照明灯 40W LED灯 | 套 | 75 |  | 0
-b | 隧道照明灯 80W LED灯 | 套 | 32 |  | 0
-c | 10米单臂钢杆路灯（100W LED灯） | 套 | 6 |  | 0
804-2 | 配电箱
-a | 照明配电箱 1000*800*300mm | 套 | 3 |  | 0
804-3 | 电缆电线
-a | 供电电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-4*6 | m | 660 |  | 0
-b | 供电电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-4*10 | m | 430 |  | 0
-c | 引道照明电缆 YJV-0.6/1KV-4*6 | m | 600 |  | 0
-d | 配电电缆 ZR-VV-4*2.5 | m | 120 |  | 0
-e | 配电电缆 ZR-VV-4*4 | m | 400 |  | 0
-f | 桥架接地线 ZR-BV-1*16 | m | 416 |  | 0
-g | 接地连接线 YJV-1X70 | m | 50 |  | 0
804-4 | 管线敷设
-a | 阻燃可挠金属管 LH-10，30# | m | 107 |  | 0
804-5 | 桥架、支架
-a | 槽式钢制桥架 2000*200*100mm | 套 | 356 |  | 0
-b | 电缆支架 L40*40*4，L=1850mm | 套 | 445 |  | 0
804-6 | 防雷接地装置
-a | 接地母线 -50*5mm镀锌扁钢 | m | 406 |  | 0
-b | 接地极 镀锌角钢∠50*50*5，L=2.5m | 根 | 10 |  | 0
805 | 隧道机电设施预埋件和消防设施
805-1 | 隧道消防系统
-a | 灭火器洞室箱体（80*110*35cm,涂塑钢板箱体，不绣钢） | 个 | 7 |  | 0
-b | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MFZL8型 | 个 | 21 |  | 0
-c | 消防设备指示标志(250*400*100mm,蓄光自发光) | 套 | 7 |  | 0
-d | 疏散指示标志(750*250*100mm,蓄光自发光) | 套 | 16 |  | 0
-e | 电缆防火封堵 | m3 | 2 |  | 0
805-2 | 隧道照明预留预埋
-a | 镀锌钢管 Φ89*4.0mm | m | 24 |  | 0
-b | 镀锌钢管 Φ60*3.5mm | m | 162 |  | 0
-c | 钢制接线盒XRJ-9 | 个 | 6 |  | 0
806 | 外电源（暂估价） | 项 | 1 | 3983343 | 3983343
清单 第800章 合计 人民币 |  |  | 3983343 |  | 元

## 汇总表
工程量清单汇总表
工程名称：房山区循环经济产业园配套道路工程-照明工程 |  |  | 货币单位：人民币元
序号 | 章次 | 科 目 名 称 | 金额（元）
1 | 100 | 总则 | 0
2 | 200 | 路基
3 | 300 | 路面
4 | 400 | 桥梁、涵洞
5 | 500 | 隧道
6 | 600 | 安全设施及预埋管线
7 | 700 | 绿化及环境保护
8 | 800 | 管理、养护设施 | 3983343
9 | 第100章至第700章清单合计 |  | 3983343
10 | 已包含在清单合计中材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  | 3983343
11 | 已包含在清单合计中的安全生产费 （投标控制价上限的1.5%） |  | 163599
12 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价、安全生产费合计(9-10-11=12)（评标价） |  | -163599
13 | 按上项（12）金额的3%作为不可预见因素的暂定金额 |  | -4908
14 | 投标价（9+13=14） |  | 3978435